## -1.0 Szacht
Nazwa pomieszczenia: | Szacht |  | ID pomieszczenia: | -1.0
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | -1.1 - Schody |  | Powierzchnia netto [m2]: | 3.4204
| -1.2 - Winda |  | Kubatura [m3]: | 11.9029
-1.3 - Przedsionek
-1.4 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu

## -1.1 Schody
Nazwa pomieszczenia: | Schody |  | ID pomieszczenia: | -1.1
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | -1.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 15.4
| -1.2 - Winda |  | Kubatura [m3]: | 53.592
-1.3 - Przedsionek
-1.4 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D378

## -1.2 Winda
Nazwa pomieszczenia: | Winda |  | ID pomieszczenia: | -1.2
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | -1.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.7275
| -1.1 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 19.9317
-1.3 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D444

## -1.3 Przedsionek
Nazwa pomieszczenia: | Przedsionek |  | ID pomieszczenia: | -1.3
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | -1.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.4121
| -1.1 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 17.2106
-1.2 - Winda
-1.4 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D356
|  |  | Drzwi 24 | D378

## -1.4 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | -1.4
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | -1.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 32.34
| -1.1 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 102.8412
-1.3 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D388

## 0.0 Szacht
Nazwa pomieszczenia: | Szacht |  | ID pomieszczenia: | 0.0
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 3.4204
| 0.13 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 11.9713
0.15 - Toaleta
0.3 - Schody
0.4 - Winda
0.5 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu

## 0.1 Korytarz
Nazwa pomieszczenia: | Korytarz |  | ID pomieszczenia: | 0.1
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.13099
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 107.1852
| 0.10 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 342.7045
0.12 - Biuro
0.13 - Magazyn
0.14 - Magazyn
0.15 - Toaleta
0.16 - Toaleta
0.2 - Przedsionek
| 0.3 - Schody |  | Wymagania użytkowe:
| 0.4 - Winda |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D328
|  |  | Drzwi 24 | D330
|  |  | Drzwi 24 | D334
|  |  | Drzwi 24 | D336
|  |  | Drzwi 24 | D338
|  |  | Drzwi 24 | D340
|  |  | Drzwi 24 | D342
|  |  | Drzwi 24 | D352
|  |  | Drzwi 24 | D374
|  |  | Drzwi 24 | D376
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D446
|  |  | Okno podwójne 24 | O40
|  |  | Okno podwójne 24 | O42

## 0.10 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.10
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.44578
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 50.9313
| 0.12 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 162.9801
0.2 - Przedsionek
0.8 - Biuro
0.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Okno podwójne 24 | O0
|  |  | Okno podwójne 24 | O3
|  |  | Okno podwójne 24 | O4
|  |  | Okno potrójne 24 | O5

## 0.12 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.12
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.51419
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.4193
| 0.10 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 106.9417
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D352
|  |  | Okno 24 | O2
|  |  | Okno podwójne 24 | O23
|  |  | Okno 24 | O24
|  |  | Okno 24 | O41
|  |  | Okno podwójne 24 | O43
|  |  | Okno 24 | O44

## 0.13 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | 0.13
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.34978
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 6.1753
| 0.1 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 19.7609
0.14 - Magazyn
0.15 - Toaleta
0.16 - Toaleta
0.3 - Schody
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D374
|  |  | Okno 24 | O45

## 0.14 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | 0.14
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.42468
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.0861
| 0.13 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 16.2756
0.15 - Toaleta
0.16 - Toaleta
0.3 - Schody
0.5 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D334
|  |  | Okno 24 | O46

## 0.15 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 0.15
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 10.818
| 0.1 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 34.6176
0.13 - Magazyn
0.14 - Magazyn
0.16 - Toaleta
0.3 - Schody
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D376

## 0.16 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 0.16
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 8.91
| 0.13 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 28.512
0.14 - Magazyn
0.15 - Toaleta
0.3 - Schody
0.5 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D336

## 0.2 Przedsionek
Nazwa pomieszczenia: | Przedsionek |  | ID pomieszczenia: | 0.2
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 18.1797
| 0.10 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 57.8684
0.8 - Biuro
0.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D330
|  |  | Drzwi podwójne, 2 panele boczne 24 | D380

## 0.3 Schody
Nazwa pomieszczenia: | Schody |  | ID pomieszczenia: | 0.3
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 15.4
| 0.1 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 53.9
0.13 - Magazyn
0.14 - Magazyn
0.15 - Toaleta
0.16 - Toaleta
0.4 - Winda
0.5 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D332

## 0.4 Winda
Nazwa pomieszczenia: | Winda |  | ID pomieszczenia: | 0.4
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.7275
| 0.1 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 20.0462
0.3 - Schody
0.5 - Przedsionek
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D446

## 0.5 Przedsionek
Nazwa pomieszczenia: | Przedsionek |  | ID pomieszczenia: | 0.5
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.0 - Szacht |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.4121
| 0.1 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 17.3188
0.14 - Magazyn
0.16 - Toaleta
0.3 - Schody
0.4 - Winda
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D328
|  |  | Drzwi 24 | D332

## 0.6 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.6
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.45028
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.3658
| 0.7 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 106.7706
0.8 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D340
|  |  | Drzwi 24 | D354
|  |  | Okno 24 | O35
|  |  | Okno 24 | O38
|  |  | Okno 24 | O39
|  |  | Okno podwójne 24 | O96
|  |  | Okno podwójne 24 | O97

## 0.7 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.7
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.28438
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 32.9135
| 0.6 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 105.3231
0.8 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D338
|  |  | Drzwi 24 | D354
|  |  | Okno 24 | O34
|  |  | Okno potrójne 24 | O98

## 0.8 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.8
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.40379
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 50.8778
| 0.10 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 162.809
0.2 - Przedsionek
0.6 - Biuro
0.7 - Biuro
0.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D342
|  |  | Okno podwójne 24 | O33
|  |  | Okno potrójne 24 | O36
|  |  | Okno 24 | O37
|  |  | Okno podwójne 24 | O52
|  |  | Okno 24 | O53

## 0.9 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 0.9
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.26021
Sąsiednie pomieszczenia: | 0.1 - Korytarz |  | Powierzchnia netto [m2]: | 51.1899
| 0.10 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 163.8077
0.2 - Przedsionek
0.8 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Okno podwójne 24 | O51
|  |  | Okno 24 | O54
|  |  | Okno 24 | O60
|  |  | Okno 24 | O61

## 1.1 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.1
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.6011
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.2 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.379
| 1.8 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 106.8129
1.9 - Biuro
1.9 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D384
|  |  | Okno potrójne 24 | O29
|  |  | Okno podwójne 24 | O32
|  |  | Okno podwójne 24 | O47
|  |  | Okno 24 | O48
|  |  | Okno 24 | O49

## 1.11 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | 1.11
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.34978
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.12 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 6.1753
| 1.14 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 19.7609
1.15 - Szacht
1.16 - Toaleta
1.17 - Toaleta
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D426
|  |  | Okno 24 | O19

## 1.12 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | 1.12
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.42468
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.11 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.0861
| 1.13 - Przedsionek |  | Kubatura [m3]: | 16.2756
1.14 - Schody
1.16 - Toaleta
1.17 - Toaleta
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D438
|  |  | Okno 24 | O20

## 1.13 Przedsionek
Nazwa pomieszczenia: | Przedsionek |  | ID pomieszczenia: | 1.13
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.12 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.4121
| 1.14 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 17.3188
1.15 - Szacht
1.17 - Toaleta
1.18 - Winda
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D398
|  |  | Drzwi 24 | D436

## 1.14 Schody
Nazwa pomieszczenia: | Schody |  | ID pomieszczenia: | 1.14
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.11 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 15.4
| 1.12 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 53.9
1.13 - Przedsionek
1.15 - Szacht
1.16 - Toaleta
1.17 - Toaleta
1.18 - Winda
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D398

## 1.15 Szacht
Nazwa pomieszczenia: | Szacht |  | ID pomieszczenia: | 1.15
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.11 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 3.4204
| 1.13 - Przedsionek |  | Kubatura [m3]: | 11.9713
1.14 - Schody
1.16 - Toaleta
1.18 - Winda
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu

## 1.16 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 1.16
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.11 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 10.1293
| 1.12 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 32.4138
1.14 - Schody
1.15 - Szacht
1.17 - Toaleta
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D428

## 1.17 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 1.17
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.11 - Magazyn |  | Powierzchnia netto [m2]: | 8.91
| 1.12 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 28.512
1.13 - Przedsionek
1.14 - Schody
1.16 - Toaleta
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D440

## 1.18 Winda
Nazwa pomieszczenia: | Winda |  | ID pomieszczenia: | 1.18
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.13 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.7275
| 1.14 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 20.0462
1.15 - Szacht
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D448

## 1.2 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.2
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.27782
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.6911
| 1.8 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 107.8116
1.9 - Biuro
1.9 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D382
|  |  | Okno 24 | O27
|  |  | Okno potrójne 24 | O30

## 1.5 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.5
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.49553
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.6 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 50.177
| 1.7 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 160.5664
1.8 - Biuro
1.8 - Korytarz
1.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D406
|  |  | Okno 24 | O12
|  |  | Okno podwójne 24 | O13
|  |  | Okno podwójne 24 | O59
|  |  | Okno podwójne 24 | O7
|  |  | Okno podwójne 24 | O9

## 1.6 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.6
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.27793
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.5 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.6779
| 1.7 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 107.7693
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D404
|  |  | Okno potrójne 24 | O11
|  |  | Okno 24 | O8

## 1.7 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.7
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.60133
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.5 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.3658
| 1.6 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 106.7706
1.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D402
|  |  | Okno potrójne 24 | O10
|  |  | Okno 24 | O14
|  |  | Okno podwójne 24 | O21
|  |  | Okno podwójne 24 | O22
|  |  | Okno 24 | O25

## 1.8 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.8
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.22504
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.5 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 51.1899
| 1.8 - Korytarz |  | Kubatura [m3]: | 163.8077
1.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D394
|  |  | Okno podwójne 24 | O16
|  |  | Okno 24 | O56
|  |  | Okno 24 | O58

## 1.8 Korytarz
Nazwa pomieszczenia: | Korytarz |  | ID pomieszczenia: | 1.8
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.13138
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 106.8629
| 1.11 - Magazyn |  | Kubatura [m3]: | 341.9613
1.12 - Magazyn
1.13 - Przedsionek
1.14 - Schody
1.15 - Szacht
1.16 - Toaleta
1.17 - Toaleta
| 1.18 - Winda |  | Wymagania użytkowe:
| 1.2 - Biuro |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D382
|  |  | Drzwi 24 | D384
|  |  | Drzwi 24 | D386
|  |  | Drzwi 24 | D394
|  |  | Drzwi 24 | D396
|  |  | Drzwi 24 | D402
|  |  | Drzwi 24 | D404
|  |  | Drzwi 24 | D406
|  |  | Drzwi 24 | D426
|  |  | Drzwi 24 | D428
|  |  | Drzwi 24 | D436
|  |  | Drzwi 24 | D438
|  |  | Drzwi 24 | D440
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D448
|  |  | Okno podwójne 24 | O17
|  |  | Okno podwójne 24 | O18

## 1.9 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 1.9
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.4966
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 41.3695
| 1.2 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 128.2455
1.5 - Biuro
1.8 - Biuro
1.8 - Korytarz
1.9 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D442
|  |  | Okno 24 | O15
|  |  | Okno podwójne 24 | O26
|  |  | Okno podwójne 24 | O28
|  |  | Okno podwójne 24 | O50
|  |  | Okno 24 | O55

## 1.9 Korytarz
Nazwa pomieszczenia: | Korytarz |  | ID pomieszczenia: | 1.9
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.2451
Sąsiednie pomieszczenia: | 1.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 8.8129
| 1.2 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 28.2012
1.8 - Korytarz
1.9 - Biuro
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D386
|  |  | Drzwi 24 | D442
|  |  | Okno 24 | O31

## 2.1 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.1
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.38554
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.2 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.3658
| 2.3 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 106.7706
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Okno 24 | O67
|  |  | Okno podwójne 24 | O69
|  |  | Okno 24 | O80
|  |  | Okno podwójne 24 | O84

## 2.11 Przedsionek
Nazwa pomieszczenia: | Przedsionek |  | ID pomieszczenia: | 2.11
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.12 - Schody |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.4121
| 2.13 - Szacht |  | Kubatura [m3]: | 17.3188
2.15 - Toaleta
2.16 - Winda
2.8 - Korytarz
2.9 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D322
|  |  | Drzwi 24 | D420

## 2.12 Schody
Nazwa pomieszczenia: | Schody |  | ID pomieszczenia: | 2.12
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.11 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 15.4
| 2.13 - Szacht |  | Kubatura [m3]: | 49.28
2.14 - Toaleta
2.15 - Toaleta
2.16 - Winda
2.8 - Korytarz
2.9 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D420

## 2.13 Szacht
Nazwa pomieszczenia: | Szacht |  | ID pomieszczenia: | 2.13
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.11 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 3.4204
| 2.12 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 10.9452
2.14 - Toaleta
2.16 - Winda
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu

## 2.14 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 2.14
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.12 - Schody |  | Powierzchnia netto [m2]: | 10.1293
| 2.13 - Szacht |  | Kubatura [m3]: | 32.4138
2.15 - Toaleta
2.8 - Korytarz
2.9 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D392

## 2.15 Toaleta
Nazwa pomieszczenia: | Toaleta |  | ID pomieszczenia: | 2.15
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.11 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 8.91
| 2.12 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 28.512
2.14 - Toaleta
2.8 - Korytarz
2.9 - Magazyn
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D326

## 2.16 Winda
Nazwa pomieszczenia: | Winda |  | ID pomieszczenia: | 2.16
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.11 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.7275
| 2.12 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 18.328
2.13 - Szacht
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D450

## 2.2 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.2
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.27793
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.6779
| 2.3 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 107.7693
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D344
|  |  | Okno 24 | O79
|  |  | Okno potrójne 24 | O82

## 2.3 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.3
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.44625
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 50.8778
| 2.2 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 162.809
2.4 - Biuro
2.5 - Biuro
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D346
|  |  | Okno podwójne 24 | O63
|  |  | Okno 24 | O64
|  |  | Okno podwójne 24 | O78
|  |  | Okno potrójne 24 | O81
|  |  | Okno 24 | O83
|  |  | Okno 24 | O91

## 2.4 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.4
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.18628
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.3 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 69.5711
| 2.5 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 222.6277
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D414
|  |  | Drzwi 24 | D416
|  |  | Drzwi 24 | D418
|  |  | Okno 24 | O65
|  |  | Okno 24 | O66
|  |  | Okno 24 | O92
|  |  | Okno podwójne 24 | O93

## 2.5 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.5
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.4887
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.3 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 50.8778
| 2.4 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 162.809
2.6 - Biuro
2.7 - Biuro
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D414
|  |  | Drzwi 24 | D434
|  |  | Okno podwójne 24 | O62
|  |  | Okno podwójne 24 | O72
|  |  | Okno potrójne 24 | O74
|  |  | Okno 24 | O89
|  |  | Okno 24 | O90
|  |  | Okno 24 | O94
|  |  | Okno 24 | O95

## 2.6 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.6
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.27793
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.5 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.6779
| 2.7 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 107.7693
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D432
|  |  | Okno 24 | O73
|  |  | Okno potrójne 24 | O75

## 2.7 Biuro
Nazwa pomieszczenia: | Biuro |  | ID pomieszczenia: | 2.7
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.45028
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.5 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 33.3658
| 2.6 - Biuro |  | Kubatura [m3]: | 106.7706
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D430
|  |  | Okno podwójne 24 | O76
|  |  | Okno 24 | O77
|  |  | Okno 24 | O85
|  |  | Okno podwójne 24 | O87
|  |  | Okno 24 | O88

## 2.8 Korytarz
Nazwa pomieszczenia: | Korytarz |  | ID pomieszczenia: | 2.8
|  |  | Kategoria: | 2.3
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.13128
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.1 - Biuro |  | Powierzchnia netto [m2]: | 106.9452
| 2.11 - Przedsionek |  | Kubatura [m3]: | 342.2245
2.12 - Schody
2.13 - Szacht
2.14 - Toaleta
2.15 - Toaleta
2.16 - Winda
2.2 - Biuro
| 2.3 - Biuro |  | Wymagania użytkowe:
| 2.4 - Biuro |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D322
|  |  | Drzwi 24 | D324
|  |  | Drzwi 24 | D326
|  |  | Drzwi 24 | D344
|  |  | Drzwi 24 | D346
|  |  | Drzwi 24 | D390
|  |  | Drzwi 24 | D392
|  |  | Drzwi 24 | D416
|  |  | Drzwi 24 | D418
|  |  | Drzwi 24 | D430
|  |  | Drzwi 24 | D432
|  |  | Drzwi 24 | D434
|  |  | Otwór drzwiowy, prostokątny 24 | D450
|  |  | Okno podwójne 24 | O68
|  |  | Okno podwójne 24 | O86

## 2.9 Magazyn
Nazwa pomieszczenia: | Magazyn |  | ID pomieszczenia: | 2.9
|  |  | Kategoria: | 0.0
Funkcja: | Przestrzeń |  | Współczynnik szklenia: | 0.42468
Sąsiednie pomieszczenia: | 2.11 - Przedsionek |  | Powierzchnia netto [m2]: | 5.0861
| 2.12 - Schody |  | Kubatura [m3]: | 16.2756
2.14 - Toaleta
2.15 - Toaleta
2.8 - Korytarz
Wymagania użytkowe:
|  |  | Temperatura [C]: | -
|  |  | Oświetlenie [lux]: | -
Wyposażenie |  |  | Zestawienie drzwi i okien:
Nazwa |  | Ilość | Nazwa | ID Elementu
|  |  | Drzwi 24 | D324
|  |  | Okno 24 | O71